## KK metode - pravokutni p.p.
Odjel: MEHANIČKI ODJEL
Voditelj odjela: Vedrana Špada
Laboratorij: MEHANIČKI LABORATORIJ - kidalica
Metoda: HRN EN ISO 6892-1:2019 (akreditirana metoda)
Naziv metode: METALNI MATERIJALI – ISPITIVANJE VLAČNE ČVRSTOĆE: METODA ISPITIVANJA PRI SOBNOJ TEMPERATURI (HRN EN ISO 6892-1:2019)
Oznaka dokumenta: DK-KK-ISO6892-1-1/0-1/2019 (sastoji se od 2 elementa - kontrolni karton metode odvojeno za pravokutne epruvete i epruvete kružnog presjeka te plan/zapis o održavanju opreme)
BROJ RADNOG NALOGA | DATUM | TEMPERATURA | OZNAKA UZORKA (KLIJENT) | OZNAKA UZORKA (METRIS) | DIMENZIJE ISPITNOG UZORKA (debljina a0, širina b0) |  |  |  | OCJENA PRIKLADNOSTI UZORKA PREMA NORMI (RU): | POVRŠINA POPREČNOG PRESJEKA | POČETNA MJERNA DULJINA | PARALELNA MJERNA DULJINA | EKSTENZOMETAR | KALIBRACIJA EKSTENZOMETRA | BRZINA ISPITIVANJA |  | ODOBRIO/LA | OPIS UZORKA | NAPOMENA / NEPREDVIDIVE OKOLNOSTI | ZAPIS STROJA prilog (na zahtjev klijenta, ukoliko NE POSTOJI ELEKTRONIČKA OBRADA PODATAKA UNUTAR IZVJEŠTAJA ili POSTOJI MJERENJE VANJSKOG LABORATORIJA) | MJERNA NESIGURNOST
|  | [°C] |  |  | a0 | b0 | a0 [mm] | b0 [mm] | DA / NE | S0 | l0 [mm] | lc [mm] | VE / LE | DA / NE | vc [mm/min] |  | Inicijali | Materijal |  | DA / NE | DA / NE
EVSYS | 2025-09-05 | 23 | V1 | PLA1 | 10 | 9.92 | 10 | 9.92 | / | 99.2 | 45 | 59.9399 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.92
[5 empty] | 10 | 9.92
| 2025-09-05 |  | V2 | PLA2 | 9.99 | 9.96 | 9.9933 | 9.9567 | / | 99.5003 | 45 | 59.9625 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 9.99 | 9.95
[5 empty] | 10 | 9.96
| 2025-09-05 |  | V3 | PLA3 | 9.85 | 9.9 | 9.8633 | 9.9 | / | 97.647 | 45 | 59.8225 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 9.88 | 9.89
[5 empty] | 9.86 | 9.91
| 2025-09-05 |  | V4 | PLA4 | 9.99 | 9.93 | 9.9967 | 9.93 | / | 99.2669 | 45 | 59.9449 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.94
[5 empty] | 10 | 9.92
| 2025-09-05 |  | V5 | PLA5 | 10 | 9.9 | 9.99 | 9.9 | / | 98.901 | 45 | 59.9173 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 9.99 | 9.89
[5 empty] | 9.98 | 9.91
| 2025-09-05 |  | V6 | PLA6 | 10 | 9.93 | 9.9933 | 9.93 | / | 99.2338 | 45 | 59.9424 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 9.99 | 9.94
[5 empty] | 9.99 | 9.92
| 2025-09-05 |  | V7 | PLA7 | 10 | 9.94 | 9.9933 | 9.92 | / | 99.1339 | 45 | 59.9349 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.92
[5 empty] | 9.98 | 9.9
| 2025-09-05 |  | V8 | PLA8 | 10 | 9.89 | 9.9967 | 9.91 | / | 99.067 | 45 | 59.9299 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.91
[5 empty] | 9.99 | 9.93
| 2025-09-05 |  | V9 | PLA9 | 9.99 | 9.94 | 9.9933 | 9.9333 | / | 99.2671 | 45 | 59.9449 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.92
[5 empty] | 9.99 | 9.94
| 2025-09-05 |  | V10 | PLA10 | 10 | 9.92 | 9.9967 | 9.9033 | / | 99.0003 | 45 | 59.9248 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.9
[5 empty] | 9.99 | 9.89
| 2025-09-05 |  | V11 | PLA11 | 10 | 9.91 | 9.99 | 9.9267 | / | 99.1674 | 45 | 59.9374 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 9.98 | 9.93
[5 empty] | 9.99 | 9.94
| 2025-09-05 |  | V12 | PLA12 | 10 | 9.92 | 9.9967 | 9.9267 | / | 99.2336 | 45 | 59.9424 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.94
[5 empty] | 9.99 | 9.92
| 2025-09-05 |  | V13 | PLA13 | 10 | 9.9 | 9.9967 | 9.9 | / | 98.967 | 45 | 59.9223 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.89
[5 empty] | 9.99 | 9.91
| 2025-09-05 |  | V14 | PLA14 | 9.98 | 9.93 | 9.99 | 9.93 | / | 99.2007 | 45 | 59.9399 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.94
[5 empty] | 9.99 | 9.92
| 2025-09-05 |  | V15 | PLA15 | 10 | 9.94 | 9.9867 | 9.92 | / | 99.0677 | 45 | 59.9299 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 9.97 | 9.92
[5 empty] | 9.99 | 9.9
| 2025-09-05 |  | V16 | PLA16 | 10 | 9.89 | 9.9967 | 9.91 | / | 99.067 | 45 | 59.9299 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 10 | 9.91
[5 empty] | 9.99 | 9.93
| 2025-09-05 |  | V17 | PLA17 | 10 | 9.94 | 9.9933 | 9.9167 | / | 99.1006 | 45 | 59.9324 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 9.98 | 9.92
[5 empty] | 10 | 9.89
| 2025-09-05 |  | V18 | PLA18 | 9.98 | 9.99 | 9.99 | 9.9767 | / | 99.6669 | 45 | 59.975 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 9.99 | 9.98
[5 empty] | 10 | 9.96
| 2025-09-05 |  | S1 | PLA19 | 8 | 8 | 8.0433 | 8 | / | 64.3467 | 45 | 57.0325 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.15 | 8
[5 empty] | 7.98 | 8
| 2025-09-05 |  | S2 | PLA20 | 8.01 | 8 | 8.0167 | 8 | / | 64.1333 | 45 | 57.0125 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.02 | 8
[5 empty] | 8.02 | 8
| 2025-09-05 |  | S3 | PLA21 | 7.98 | 8 | 7.9933 | 8 | / | 63.9467 | 45 | 56.995 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.99 | 8
[5 empty] | 8.01 | 8
| 2025-09-05 |  | S4 | PLA22 | 8.06 | 8 | 8.0567 | 8 | / | 64.4533 | 45 | 57.0424 | / | DA | 5 | 20.5353 |  | PLA
[5 empty] | 8.04 | 8
[5 empty] | 8.07 | 8
| 2025-09-05 |  | S5 | PLA23 | 7.95 | 8 | 7.9767 | 8 | / | 63.8133 | 45 | 56.9825 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.98 | 8
[5 empty] | 8 | 8
| 2025-09-05 |  | S6 | PLA24 | 7.98 | 8 | 7.9867 | 8 | / | 63.8933 | 45 | 56.99 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.02 | 8
[5 empty] | 7.96 | 8
| 2025-09-05 |  | S7 | PLA25 | 8.1 | 8 | 8.0933 | 8 | / | 64.7467 | 45 | 57.0698 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.1 | 8
[5 empty] | 8.08 | 8
| 2025-09-05 |  | S8 | PLA26 | 7.95 | 8 | 7.9167 | 8 | / | 63.3333 | 45 | 56.9373 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.84 | 8
[5 empty] | 7.96 | 8
| 2025-09-05 |  | S9 | PLA27 | 7.87 | 8 | 7.8767 | 8 | / | 63.0133 | 45 | 56.9071 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.89 | 8
[5 empty] | 7.87 | 8
| 2025-09-05 |  | S10 | PLA28 | 8.04 | 8 | 7.9667 | 8 | / | 63.7333 | 45 | 56.975 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.92 | 8
[5 empty] | 7.94 | 8
| 2025-09-05 |  | S11 | PLA29 | 8.11 | 8 | 8.1 | 8 | / | 64.8 | 45 | 57.0748 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.09 | 8
[5 empty] | 8.1 | 8
| 2025-09-05 |  | S12 | PLA30 | 8.01 | 8 | 8.04 | 8 | / | 64.32 | 45 | 57.03 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.07 | 8
[5 empty] | 8.04 | 8
| 2025-09-05 |  | S13 | PLA31 | 8.18 | 8 | 8.15 | 8 | / | 65.2 | 45 | 57.112 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.12 | 8
[5 empty] | 8.15 | 8
| 2025-09-05 |  | S14 | PLA32 | 8.01 | 8 | 7.9867 | 8 | / | 63.8933 | 45 | 56.99 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8 | 8
[5 empty] | 7.95 | 8
| 2025-09-05 |  | S15 | PLA33 | 7.91 | 8 | 7.9367 | 8 | / | 63.4933 | 45 | 56.9524 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.99 | 8
[5 empty] | 7.91 | 8
| 2025-09-05 |  | S16 | PLA34 | 8.04 | 8 | 8.02 | 8 | / | 64.16 | 45 | 57.015 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.99 | 8
[5 empty] | 8.03 | 8
| 2025-09-05 |  | S17 | PLA35 | 7.88 | 8 | 7.8567 | 8 | / | 62.8533 | 45 | 56.892 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.84 | 8
[5 empty] | 7.85 | 8
| 2025-09-05 |  | S18 | PLA36 | 8.19 | 8 | 8.1733 | 8 | / | 65.3867 | 45 | 57.1293 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.14 | 8
[5 empty] | 8.19 | 8
| 2025-09-05 |  | S19 | PLA37 | 8.12 | 8 | 8.12 | 8 | / | 64.96 | 45 | 57.0897 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.11 | 8
[5 empty] | 8.13 | 8
| 2025-09-05 |  | S20 | PLA38 | 8.1 | 8 | 8.12 | 8 | / | 64.96 | 45 | 57.0897 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.17 | 8
[5 empty] | 8.09 | 8
| 2025-09-05 |  | S21 | PLA39 | 7.97 | 8 | 7.98 | 8 | / | 63.84 | 45 | 56.985 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.95 | 8
[5 empty] | 8.02 | 8
| 2025-09-05 |  | S22 | PLA40 | 8.06 | 8 | 8.09 | 8 | / | 64.72 | 45 | 57.0673 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.13 | 8
[5 empty] | 8.08 | 8
| 2025-09-05 |  | S23 | PLA41 | 7.97 | 8 | 7.99 | 8 | / | 63.92 | 45 | 56.9925 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.02 | 8
[5 empty] | 7.98 | 8
| 2025-09-05 |  | S24 | PLA42 | 8.15 | 8 | 8.14 | 8 | / | 65.12 | 45 | 57.1045 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.14 | 8
[5 empty] | 8.13 | 8
| 2025-09-05 |  | S25 | PLA43 | 7.9 | 8 | 7.8833 | 8 | / | 63.0667 | 45 | 56.9122 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 7.97 | 8
[5 empty] | 7.78 | 8
| 2025-09-05 |  | S26 | PLA44 | 8.15 | 8 | 8.1867 | 8 | / | 65.4933 | 45 | 57.1392 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.23 | 8
[5 empty] | 8.18 | 8
| 2025-09-05 |  | S27 | PLA45 | 7.95 | 8 | 8.02 | 8 | / | 64.16 | 45 | 57.015 | / | DA | 5 | 5 |  | PLA
[5 empty] | 8.12 | 8
[5 empty] | 7.99 | 8
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[〖𝑚𝑚〗^2]

## KK metode - kružni p.p.
Odjel: MEHANIČKI ODJEL
Voditelj odjela: Vedrana Špada
Laboratorij: MEHANIČKI LABORATORIJ - kidalica
Metoda: HRN EN ISO 6892-1:2019 (akreditirana metoda)
Naziv metode: METALNI MATERIJALI – ISPITIVANJE VLAČNE ČVRSTOĆE: METODA ISPITIVANJA PRI SOBNOJ TEMPERATURI (HRN EN ISO 6892-1:2019)
Oznaka dokumenta: DK-KK-ISO6892-1-1/0-1/2019 (sastoji se od 2 elementa - kontrolni karton metode odvojeno za pravokutne epruvete i epruvete kružnog presjeka te plan/zapis o održavanju opreme)
BROJ RADNOG NALOGA | DATUM | TEMPERATURA | OZNAKA UZORKA (KLIJENT) | OZNAKA UZORKA (METRIS) | DIMENZIJE ISPITNOG UZORKA (promjer d0) |  |  |  | OCJENA PRIKLADNOSTI UZORKA PREMA NORMI (RU): | POVRŠINA POPREČNOG PRESJEKA | POČETNA MJERNA DULJINA | PARALELNA MJERNA DULJINA | EKSTENZOMETAR | KALIBRACIJA EKSTENZOMETRA | BRZINA ISPITIVANJA |  | ODOBRIO/LA | OPIS UZORKA | NAPOMENA / NEPREDVIDIVE OKOLNOSTI | ZAPIS STROJA prilog (na zahtjev klijenta, ukoliko NE POSTOJI ELEKTRONIČKA OBRADA PODATAKA UNUTAR IZVJEŠTAJA ili POSTOJI MJERENJE VANJSKOG LABORATORIJA) | MJERNA NESIGURNOST
|  | [°C] |  |  | 1 | 2 | 3 | d0 [mm] | DA / NE | S0 | l0 [mm] | lc [mm] | VE / LE | DA / NE | vc [mm/min] |  | Inicijali | Materijal |  | DA / NE | DA / NE
2023/xx | 01.01.2023. | 24 | Primjer1 | 2023/xx-1 | 10 | 10.01 | 9.99 | 10 | DA | 78.5398 | 50.0718 | 63.3652 | VE | DA | 5.2276 | 22.8115 | IP | Čelik AISI 316 |  | NE | NE
|  |  | Primjer2 | 2023/xx-2 | 10.01 | 9.99 | 10.03 | 10.01 | DA | 78.697 | 50.1219 | 63.4286 | VE | DA | 5.2329 | 22.8343 | IP | Čelik AISI 316 |  | NE | NE
2023/24 | 09.05.2023. | 24 | 11_11112 | 2023/24-1 | 9.07 | 9.06 | 9.08 | 9.07 |  | 64.6107 | 45.4151 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/25 | 09.05.2023. | 24 | 12_12251 | 2023/25-1 | 9.08 | 9.05 | 9.04 | 9.0567 |  | 64.4209 | 45.3484 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/26 | 09.05.2023. | 24 | 01_810 | 2023/26-1 | 9.07 | 9.06 | 9.04 | 9.0567 |  | 64.4209 | 45.3484 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/27 | 09.05.2023. | 24 | 02_1491 | 2023/27-1 | 9.07 | 9.06 | 9.06 | 9.0633 |  | 64.5158 | 45.3818 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/28 | 09.05.2023. | 24 | 03_3052 | 2023/28-1 | 9.08 | 9.06 | 9.06 | 9.0667 |  | 64.5632 | 45.3985 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/29 | 09.05.2023. | 24 | 04_4583 | 2023/29-1 | 9.08 | 9.05 | 9.06 | 9.0633 |  | 64.5158 | 45.3818 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/30 | 19.07.2023. | 24 | FN6591 | 2023/30-1 | 9.04 | 9.02 | 9.04 | 9.0333 |  | 64.0894 | 45.2315 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/31 | 19.07.2023. | 24 | 6598 | 2023/31-1 | 9.05 | 9.03 | 9.04 | 9.04 |  | 64.184 | 45.2649 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/32 | 09.05.2023. | 24 | 1.1 | 2023/32-1 | 9.06 | 9.05 | 9.04 | 9.05 |  | 64.3261 | 45.315 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
|  |  | 1.2 | 2023/32-2 | 9.07 | 9.06 | 9.06 | 9.0633 |  | 64.5158 | 45.3818 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
|  |  | 1.3 | 2023/32-3 | 9.07 | 9.06 | 9.06 | 9.0633 |  | 64.5158 | 45.3818 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
2023/33 | 09.05.2023. | 24 | 1.5 | 2023/33-1 | 9.09 | 9.06 | 9.07 | 9.0733 |  | 64.6582 | 45.4318 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
|  |  | 1.6 | 2023/33-2 | 9.08 | 9.07 | 9.07 | 9.0733 |  | 64.6582 | 45.4318 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
|  |  | 1.7 | 2023/33-3 | 9.08 | 9.06 | 9.07 | 9.07 |  | 64.6107 | 45.4151 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
2023/34 | 09.05.2023. | 24 | 2.1 | 2023/34-1 | 9.06 | 9.05 | 9.06 | 9.0567 |  | 64.4209 | 45.3484 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
|  |  | 2.2 | 2023/34-2 | 9.07 | 9.05 | 9.05 | 9.0567 |  | 64.4209 | 45.3484 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
|  |  | 2.3 | 2023/34-3 | 9.06 | 9.05 | 9.05 | 9.0533 |  | 64.3735 | 45.3317 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
2023/35 | 09.05.2023. | 24 | 3.1 | 2023/35-1 | 9.05 | 9.04 | 9.03 | 9.04 |  | 64.184 | 45.2649 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
|  |  | 3.2 | 2023/35-2 | 9.06 | 9.04 | 9.05 | 9.05 |  | 64.3261 | 45.315 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
|  |  | 3.3 | 2023/35-3 | 9.07 | 9.06 | 9.06 | 9.0633 |  | 64.5158 | 45.3818 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
2023/36 | 09.05.2023. | 24 | 4.1 | 2023/36-1 | 9.08 | 9.07 | 9.07 | 9.0733 |  | 64.6582 | 45.4318 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
|  |  | 4.2 | 2023/36-2 | 9.09 | 9.08 | 9.08 | 9.0833 |  | 64.8008 | 45.4819 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
|  |  | 4.3 | 2023/36-3 | 9.08 | 9.07 | 9.07 | 9.0733 |  | 64.6582 | 45.4318 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
2023/37 | 09.05.2023. | 24 | 4.5 | 2023/37-1 | 9.08 | 9.07 | 9.07 | 9.0733 |  | 64.6582 | 45.4318 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
|  |  | 4.6 | 2023/37-2 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  | 64.6107 | 45.4151 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
|  |  | 4.7 | 2023/37-3 | 9.08 | 9.07 | 9.08 | 9.0767 |  | 64.7057 | 45.4485 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
2023/38 | 09.05.2023. | 24 | 5.1 | 2023/38-1 | 9.06 | 9.05 | 9.06 | 9.0567 |  | 64.4209 | 45.3484 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
|  |  | 5.2 | 2023/38-2 | 9.06 | 9.05 | 9.05 | 9.0533 |  | 64.3735 | 45.3317 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
|  |  | 5.3 | 2023/38-3 | 9.06 | 9.05 | 9.06 | 9.0567 |  | 64.4209 | 45.3484 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
2023/39 | 09.05.2023. | 24 | 6.1 | 2023/39-1 | 9.09 | 9.07 | 9.07 | 9.0767 |  | 64.7057 | 45.4485 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
|  |  | 6.2 | 2023/39-2 | 9.08 | 9.07 | 9.07 | 9.0733 |  | 64.6582 | 45.4318 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
|  |  | 6.3 | 2023/39-3 | 9.08 | 9.06 | 9.06 | 9.0667 |  | 64.5632 | 45.3985 | 46 |  |  | 3.795 | 16.56
2023/64 | 29.09.2023. | 23 | F10630 | 2023/64-1 | 9.05 | 9.05 | 9.07 | 9.0567 |  | 64.4209 | 45.3484 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/65 | 29.09.2023. | 23 | F5902 | 2023/65-1 | 9.07 | 9.05 | 9.06 | 9.06 |  | 64.4683 | 45.3651 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/66 | 29.09.2023. | 23 | F9126 | 2023/66-1 | 9.07 | 9.06 | 9.05 | 9.06 |  | 64.4683 | 45.3651 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/67 | 29.09.2023. | 23 | FN6288 | 2023/67-1 | 9.05 | 9.04 | 9.06 | 9.05 |  | 64.3261 | 45.315 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/68 | 29.09.2023. | 23 | FN8562 | 2023/68-1 | 9.05 | 9.05 | 9.04 | 9.0467 |  | 64.2787 | 45.2983 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | Aluminij |  | NE | NE
2023/82 | 19.10.2023. | 23 | AlSi10Mg F | 2023/82-1 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |  | 63.053 | 44.8644 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | AlSi10Mg F |  | NE | NE
|  | 23 | AlSi10Mg F | 2023/82-2 | 8.97 | 8.96 | 8.97 | 8.9667 |  | 63.1469 | 44.8977 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | AlSi10Mg F |  | NE | NE
|  | 23 | AlSi10Mg F | 2023/82-3 | 8.98 | 8.97 | 8.98 | 8.9767 |  | 63.2878 | 44.9478 | 46 | VE | DA | 3.795 | 16.56 | IP | AlSi10Mg F |  | NE | NE
2024
2024/9 | 11.03.2024. | 21 | E4 | 2024/9-1 | 9.93 | 10 | 9.96 | 9.9633 |  | 77.9649 | 49.8882 | 63.1329 | LE | DA | 5.2085 | 22.7278 | IP | Čelik |  | NE | NE
2025
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[〖𝑚𝑚〗^2]

## Plan i zapis održavanja
METRIS Mehanički odjel
MEHANIČKI LABORATORIJ - kidalica
Univerzalna hidraulična kidalica (oznaka K)
BETA 250-3
Serijski broj: 1142
Videoekstenzometar (oznaka VE): Videoextensometer NG UI 1540 SE-M-GL
Laserski ekstenzometar (oznaka LE): ME 53-250
OZNAKA: KID, LE, VE
Ovlaštena osoba DK-POP: Vedrana Špada
PLAN I ZAPIS ODRŽAVANJA
Frekvencija: | Obveza: | OZNAKA
Dnevno | bilježiti temperaturu prostora DK-OU
Tjedno održavanje | arhiva dokumenata HDD | *
provjera ulja
održavanje prostora
pregled alata
pregled ekstenzometara
Prije svakog mjerenja | kalibracija VE/LE | DK-KK(1,2)
Jednom u 6 godina | servis kidalice | S
Prosinac tekuće godine | umjeravanje kidalice (traverza i dinamometar), videoekstenzometra, laserskog ekstenzometra DK-POKR | U
Jednom godišnje | ponovljivost i obnovljivost mjerenja i ispitivanje etalona DK-POKR | PON/OBN
Svake 2 godine | međulaboratorijsko ispitivanje DK-POKR | ML
Interno svake godine | interno umjeravanje termometra DK-OU | U term.
Svake 2 godine | umjeravanje pomičnog mjerila DK-POKR | Š
DATUM 2022: | OZNAKA I INICIJALI ODRŽAVANJA: | DATUM 2023: | OZNAKA I INICIJALI ODRŽAVANJA: | DATUM 2024: | OZNAKA I INICIJALI ODRŽAVANJA: | DATUM 2025: | OZNAKA I INICIJALI ODRŽAVANJA:
2022-01-14 | *VŠ | 2023-01-13 | *IP | 2024-01-12 | *IP | 2025-01-10 | *EŠ
2022-01-21 | *VŠ | 2023-01-20 | *IP | 2024-01-19 | *IP | 2025-01-17 | *EŠ
2022-01-28 | *VŠ | 2023-01-27 | *IP | 2024-01-26 | *IP | 2025-01-24 | *EŠ
2022-02-04 | *VŠ | 2023-02-03 | *IP | 2024-02-02 | *IP | 2025-01-31 | *EŠ
2022-02-14 | *VŠ, ML | 2023-02-10 | *IP | 2024-02-09 | *IP | 2025-02-07 | *EŠ
2022-02-18 | *VŠ, U term. | 2023-02-16 | *IP, U term. | 2024-02-16 | *EŠ | 2025-02-14 | *EŠ
2022-02-25 | *VŠ | 2023-02-24 | *IP | 2024-02-23 | *EŠ | 2025-02-21 | *EŠ
2022-03-04 | *VŠ | 2023-03-03 | *IP | 2024-03-01 | *IP | 2025-02-28 | *EŠ
2022-03-11 | *VŠ | 2023-03-10 | *IP | 2024-03-08 | *IP | 2025-03-07 | *EŠ
2022-03-18 | *VŠ | 2023-03-17 | *IP | 2024-03-15 | *EŠ | 2025-03-14 | *EŠ
2022-03-25 | *VŠ | 2023-03-24 | *IP | 2024-03-22 | *EŠ | 2025-03-21 | *EŠ
2022-04-01 | *VŠ | 2023-03-31 | *IP | 2024-03-29 | *EŠ | 2025-03-28 | *EŠ
2022-04-08 | *VŠ | 2023-04-07 | *IP | 2024-04-05 | *EŠ | 2025-04-04 | *EŠ
2022-04-15 | *VŠ | 2023-04-14 | *IP | 2024-04-12 | *EŠ | 2025-04-11 | *EŠ
2022-04-22 | *VŠ | 2023-04-18 | *IP, Š | 2024-04-19 | *EŠ | 2025-04-18 | *EŠ
2022-04-29 | *VŠ | 2023-04-28 | *IP | 2024-04-26 | *EŠ | 2025-04-25 | *EŠ
2022-05-06 | *EŠ | 2023-05-05 | *IP | 2024-05-03 | *EŠ | 2025-05-02 | *EŠ
2022-05-13 | *EŠ | 2023-05-12 | *IP | 2024-05-10 | *EŠ | 2025-05-09 | *EŠ
2022-05-20 | *EŠ | 2023-05-19 | *IP | 2024-05-17 | *IP | 2025-05-16 | *EŠ
2022-03-25 | PON/OBN, IP, EŠ | 2023-05-26 | *IP | 2024-05-24 | *IP | 2025-05-23
2022-05-27 | *EŠ | 2023-06-02 | *IP | 2024-05-31 | *IP | 2025-05-30
2022-06-03 | *EŠ | 2023-06-05 | *IP, PON/OBN | 2024-06-07 | *IP | 2025-06-06
2022-06-10 | *EŠ | 2023-06-16 | *IP | 2024-06-14 | *EŠ | 2025-06-13
2022-06-17 | *EŠ | 2023-06-23 | *IP | 2024-06-21 | *EŠ | 2025-06-20
2022-06-24 | *EŠ | 2023-06-30 | *IP | 2024-06-24 | *IP, PON/OBN | 2025-06-27
2022-07-01 | *EŠ | 2023-07-05 | *IP, etalon | 2024-06-27 | *IP, etalon | 2025-07-04
2022-07-07 | ETALONI, IP | 2023-07-14 | *EŠ | 2024-07-05 | *EŠ | 2025-07-11
2022-07-08 | *EŠ | 2023-07-21 | *EŠ | 2024-07-12 | *EŠ | 2025-07-18
2022-07-15 | *EŠ | 2023-07-28 | *EŠ | 2024-07-19 | *EŠ | 2025-07-25
2022-07-22 | *EŠ | 2023-08-04 | *IP | 2024-07-26 | *EŠ | 2025-08-01
2022-07-29 | *EŠ | 2023-08-11 | *IP | 2024-08-02 | *EŠ | 2025-08-08
2022-08-05 | *EŠ | 2023-08-18 | *IP | 2024-08-09 | *EŠ | 2025-08-15
2022-08-12 | *EŠ | 2023-08-25 | *EŠ | 2024-08-16 | *EŠ | 2025-08-22
2022-08-19 | *EŠ | 2023-09-01 | *EŠ | 2024-08-23 | *EŠ | 2025-08-29
2022-08-26 | *EŠ | 2023-09-08 | *EŠ | 2024-08-30 | *EŠ | 2025-09-05
2022-09-02 | *EŠ | 2023-09-15 | *EŠ | 2024-09-06 | *EŠ | 2025-09-12
2022-09-09 | *EŠ | 2023-09-22 | *EŠ | 2024-09-13 | *EŠ | 2025-09-19
2022-09-16 | *EŠ | 2023-09-29 | *EŠ | 2024-09-20 | *EŠ | 2025-09-26
2022-09-23 | *EŠ | 2023-10-06 | *EŠ | 2024-09-27 | *EŠ | 2025-10-03
2022-09-30 | *EŠ | 2023-10-13 | *EŠ | 2024-10-04 | *EŠ | 2025-10-10
2022-10-07 | *EŠ | 2023-10-20 | *EŠ | 2024-10-11 | *EŠ | 2025-10-17
2022-10-14 | *EŠ | 2023-10-27 | *EŠ | 2024-10-18 | *EŠ | 2025-10-24
2022-10-21 | *EŠ | 2023-11-03 | *EŠ | 2024-10-25 | *EŠ | 2025-10-31
2022-10-28 | *EŠ | 2023-11-10 | *EŠ | 2024-11-01 | *EŠ | 2025-11-07
2022-11-04 | *EŠ | 2023-11-17 | *IP | 2024-11-08 | *EŠ | 2025-11-14
2022-11-11 | *EŠ | 2023-11-24 | *EŠ | 2024-11-15 | *EŠ | 2025-11-21
2022-11-18 | *EŠ | 2023-12-01 | *EŠ | 2024-11-22 | * EŠ | 2025-11-28
2022-11-25 | *EŠ | 2023-12-06 | *IP, U | 2024-11-29 | * EŠ | 2025-12-05
2022-12-02 | *EŠ | 2023-12-15 | *IP | 2024-12-04 | U | 2025-12-12
2022-12-09 | *EŠ | 2023-12-20 | *IP | 2024-12-06 | * EŠ | 2025-12-19
2022-12-16 | *EŠ |  |  | 2024-12-13
2022-12-20 | *EŠ, U |  |  | 2024-12-20